Załącznik nr 2

nr sprawy 4/2020

**Wykaz artykułów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena. netto | Kwota VAT | Brutto |
| 1. | Gazowy Kocioł Kondensacyjny | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Armatura podłączeniowa kotła | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Pompa kotłowa modulowana | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Sprzęgło hydrauliczne | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Czujnik dla obiegu z mieszaczem | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Czujnik ciepłej wody użytkowej | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Boiler ciepłej wody użytkowej 150 l. | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Materiały automatyki kpl. | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Sterownik pokojowy | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Naczynie przeponowe 35l. | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Naczynie przeponowe c.w.u. | 1 szt. |  |  |  |
| 12. | Wkład kominowy – nierdzewny | 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Armatura pozostała ( łączniki, rury, uchwyty, itp.) kpl. | 1 szt. |  |  |  |
| 14. | Demontaż istniejącej kotłowni | - |  |  |  |
| 15. | Montaż wkładu kominowego | - |  |  |  |
| 16. | Montaż kotłowni gazowej | - |  |  |  |
| 17. | Uruchomienie kotłowni gazowej | - |  |  |  |
| 18. | Przeszkolenie 2 pracowników Świetlicy | - |  |  |  |
|  | Razem | - |  |  |  |

**ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:**